## Лист1
Опросный лист "Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта датчиков температуры"
1. Общая информация
Предприятие
Конечный пользователь (подразделение)
Дата заполнения
Количество |  | шт.
Бюджетное планирование (закупка планируется в следующем году или позднее)
Закупка планируется в текущем году
Контактные данные лица, заполнившего опросный лист
Заполнил (ФИО, должность):
Контактный телефон:
Электронная почта:
2. Информация о поверяемых приборах
2.1 Термосопротивления, термопары, датчики температуры с унифицированным выходным сигналом, другие типы термометров
Модель датчика и тип НСХ | Диапазон измерения, °С |  | Класс допуска/погрешность | Диаметр погружаемой части, мм |  | Длина погружаемой части, мм
| НПИ | ВПИ |  | Min | Max | Min | Max
2.2 Другие приборы КИП (измерительные преобразователи, вторичные приборы и.т.д)
Модель |  | Входной сигнал |  | Выходной сигнал |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
2.3 Цифровые выходные сигналы
| Hart |  | Foundation Fieldbus |  | Profibus
Другие выходные сигналы (указать)
3. Параметры поверки
3.1 Точки поверки ТС
Точки поверки ТС 0°С и 100°С
Точки поверки ТС -5°С...+30°С и 90°С...+103°С
Необходимо обеспечить другие точки поверки
3.2 Количество одновременно поверяемых приборов
4. Параметры стола
4.1 Стандартная комплектация стола:
Столешница антистатического исполнения (ESD)
Кнопка аварийной остановки
Защита от несанкционированного доступа (запирание на ключ)
Розетки 220 В (6 шт)
Электрический привод столешницы
Комплект для заземления рабочего стола
Подвесная тумба с 3-мя выдвижными ящиками
Перфорированная задняя панель
Подставка для ног
Светильник светодиодный (встроен в приборную панель)
Комплект лотков и контейнеров для хранения мелких деталей и компонентов
Кресло на тканевой основе с регулировкой по высоте
Панель коммутации поверяемых СИ (монтируется на столешницу стенда с целью обеспечения доступа к органам управления стендом и удобства коммутации встроенного и подключаемого оборудования)
4.2 Габаритные размеры стола:
Ширина: |  | 1200 мм |  | 1400 мм | 1600 мм |  | 1800 мм
Глубина: | 700 мм
5. Дополнительные опции
5.1 Оргтехника
| Стационарный компьютер |  |  | Ноутбук |  | Лазерный принтер
5.2 Дополнительное оборудование
| Тестовый мультиметр |  |  |  |  | С поверкой
| Паяльная станция |  |  |  |  | Дымоуловитель
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Прибор контроля параметров окружающей среды
| Регулируемый источник питания (встроен в стенд) |  |  |  |  | С поверкой
Напряжение |  | 30 В |  | 60 В
5.3 Дополнительные компоненты
Тележка для транспортировки СИ
Комплект для крепления инструмента
Стеллаж для хранения приборной продукции
Шкаф для хранения технической документации
Универсальный комплект инструментов
Антистатический комплект: коврик, браслет
6.Комментарии
Вариант метрологического стенда для поверки, калибровки и ремонта СИ температуры