## nVision
ООО "МЕТРОЛ" Республика Татарстан, 420108, г. Казань ул. Мазита Гафури д.50 ИНН 1655396041, КПП 165501001 Тел.: +7 (843) 212-22-91, 212-13-53 www.metrol-kip.ru
Калибратор давления Crystal nVision
Лист заказа
(заполняется на один калибратор)
Стандартная поставка:
Калибратор со съёмными модулями:
|  | MA20 | модуль измерения электрических сигналов с контрольными проводами
RTD - модуль измерения сопротивления/температуры
|  | РМ - модули измерения избыточного давления | [6 empty] | BARO - модуль барометрического давления
Цифровой измеритель и насос в составе калибровочной системы (A, B, C, D, E, F, G, H)
Выберите и укажите диапазон(ы) и насос
|  | Система |  | Калибратор |  |  |  |  | Насос
[5 empty] | Модуль РМ | Диапазон |  |  |  | Модель |  | Диапазон
|  | A |  |  | 3BAR | -99…300 кПа |  |  |  | T-960 |  | 0…200 кПа
[5 empty] | 10BAR | -99 кПа…1 МПа
[5 empty] | 30BAR | -99 кПа…3 МПа |  |  |  | T-970 |  | 0…4 МПа
|  | B |  |  | 3BAR | -99…300 кПа |  |  |  | T-965 |  | -85…200 кПа
[5 empty] | 10BAR | -99 кПа…1 МПа
[5 empty] | 30BAR | -99 кПа…3 МПа |  |  |  | Т-975 |  | -85 кПа…4 МПа
|  | C |  |  | 10BAR | -99 кПа…1 МПа |  |  |  | Т-620 (масло) |  | 0…20 МПа
[5 empty] | 30BAR | -99 кПа…3 МПа
[5 empty] | 100BAR | 0 кПа…10 МПа |  |  |  | Т-620H (масло) |  | 0…35 МПа
[5 empty] | 300BAR | 0 кПа…30 МПа
|  | D |  |  | 10BAR | -99 кПа…1 МПа |  |  |  | Р016 (масло) |  | 0…35 МПа
[5 empty] | 30BAR | -99 кПа…3 МПа
[5 empty] | 100BAR | 0 кПа…10 МПа |  |  |  | Р017 (вода)
[5 empty] | 300BAR | 0 кПа…30 МПа
|  | E |  |  | 30BAR | -99 кПа…3 МПа |  |  |  | РО14 (масло) |  | 0…70 МПа
[5 empty] | 100BAR | 0 кПа…10 МПа
[5 empty] | 300BAR | 0 кПа…30 МПа
[5 empty] | 700BAR | 0 кПа…70 МПа
|  | F |  |  | 100BAR | 0 кПа…10 МПа |  |  |  | T1-oil (масло) |  | 0…100 МПа
[5 empty] | 300BAR | 0 кПа…30 МПа
[5 empty] | 700BAR | 0 кПа…70 МПа |  |  |  | T1 (вода)
[5 empty] | 1000BAR | 0 кПа…100 МПа
|  | G |  |  | 100BAR | 0 кПа…10 МПа |  |  |  | CalHP (масло) |  | 0…100 МПа
[5 empty] | 300BAR | 0 кПа…30 МПа
[5 empty] | 700BAR | 0 кПа…70 МПа |  |  |  | CalHP (вода)
[5 empty] | 1000BAR | 0 кПа…100 МПа
|  | H Система с двумя насосами |  |  | 3BAR | -99…300 кПа |  |  |  | Т-975 T-620H |  | -85 кПа…4 МПа 0…35 МПа
[5 empty] | 10BAR | -99 кПа…1 МПа
[5 empty] | 30BAR | -99 кПа…3 МПа
[5 empty] | 100BAR | 0 кПа…10 МПа
[5 empty] | 300BAR | 0 кПа…30 МПа
- Шланг (только для систем А, В, С)
- Батареи АА, 4 шт.
- Резиновый защитный кожух для прибора
- Кабель mini-USB
- ПО CrystalControl
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Копии Свидетельства Росстандарта, описания типа и методики поверки, Сертификата ГОСТ Р
По дополнительному заказу:
|  | Поверка как СИ | [5 empty] | Поверка как эталон
|  | Шланги с фитингами CPF |  |  |  |  | 1 м | 1,5 м |  |  | 3 м
|  | Набор переходников CPF - BSP | [5 empty] | Набор переходников CPF - NPT
|  | Комплект аккумуляторов АА | [5 empty] | Зарядное устройство |  |  |  |  | ПО FastCalXP
Лабораторное исполнение Crystal nVision Lab
Запчасти для насоса
Заполнил: | [8 empty] | Должность
Предприятие: | [8 empty] | Адрес:
Телефон: | [8 empty] | Факс:
E-mail: | [8 empty] | Дата: